UNIVERSE

유니버스(Universe Co.)

안전교육 매뉴얼

Safety Training Manual

전 임직원 필수 교육 자료 · 개정 2026.06

# 1. 매뉴얼 개요

본 매뉴얼은 유니버스(Universe Co.) 전 임직원이 안전하게 근무할 수 있는 환경을 만들기 위한 기본 지침입니다.

- 적용 범위: 생산공장, 물류센터, 매장, 사무실 등 모든 근무 공간

- 적용 대상: 정규직·계약직·협력사를 포함한 모든 임직원

- 모든 신입 임직원은 입사 1주차 내에 안전교육을 이수해야 합니다.

# 2. 작업장 일반 안전수칙

- 작업 구역에서는 지정된 개인보호장비(PPE)를 항상 착용한다.

- 통로·비상대피로·소화전 앞에는 어떤 물건도 적재하지 않는다.

- 기계·설비 점검은 반드시 전원을 차단(LOTO)한 뒤 진행한다.

- 작업 종료 후 공구와 자재는 지정된 위치에 정리정돈한다.

- 음주·과로 등 정상적이지 않은 상태에서는 위험 작업을 하지 않는다.

# 3. 전기·화재 안전

- 전기 작업 전 전원을 차단하고 잠금·표시(LOTO)를 실시한다.

- 문어발식 콘센트 사용을 금지하고 정격 용량을 준수한다.

- 소화기 위치를 숙지하고 사용법(PASS: 핀 뽑기 → 노즐 조준 → 손잡이 누르기 → 쓸듯이 분사)을 익힌다.

- 화재 발생 시 엘리베이터 대신 반드시 비상계단을 이용해 대피한다.

- 인화성 물질은 화기에서 멀리 떨어진 지정 보관함에 보관한다.

# 4. 개인보호장비(PPE)

- 작업 성격에 맞는 보호장비(안전모·보안경·보호장갑·안전화 등)를 착용한다.

- 손상되거나 기능이 저하된 보호장비는 즉시 교체한다.

- 보호장비는 사용 후 청결하게 관리하고 지정 장소에 보관한다.

# 5. 리튬 배터리·화학물질 취급

- 리튬 배터리는 통풍이 잘되는 지정 장소에서만 충전한다.

- 손상되거나 부풀어 오른 배터리는 일반 쓰레기통에 버리지 않고 지정 회수함에 분리 배출한다.

- 화학물질 취급 전 반드시 MSDS(물질안전보건자료)를 확인한다.

- 누출·발열·이상 냄새 등을 발견하면 즉시 작업을 중단하고 보고한다.

# 6. 비상상황 대응

- 화재: 화재경보 작동 → (가능 시) 초기 진화 → 비상계단으로 대피 → 집결지 이동

- 부상: 안전관리자에게 즉시 보고 → 응급조치 → 필요 시 119 신고

- 대피: 평소 대피 경로와 집결지를 숙지하고, 안내에 따라 침착하게 이동한다.

- 대피 후에는 인원 점검을 실시하며, 안내 전까지 임의로 복귀하지 않는다.

# 7. 안전사고 신고 절차

- 모든 사고는 경미하더라도 안전관리자에게 즉시 보고한다.

- 사고 보고서(일시·장소·경위·조치 내용)를 작성한다.

- 원인을 분석하고 재발 방지 대책을 수립·공유한다.

- 성실히 신고한 사람은 어떠한 불이익도 받지 않는다.

# 부록. 출근 전 안전 체크리스트

- 개인보호장비(PPE) 착용 상태를 확인했는가?

- 작업 구역이 정리정돈되어 있는가?

- 소화기 위치와 비상대피로를 확인했는가?

- 담당 설비의 이상 유무를 점검했는가?

- 리튬 배터리 충전·보관 상태가 정상인가?